ООО «КОВРОВ-МОЛЛ» информирует о том, что в июне месяце были следующие аварийные отключения при оказании услуг по передаче электрической энергии:

**01.06.2017г.** 11:14 – 12:57 аварийное отключение фидера №634 – пробило изолятор на системе шин РП-2;