В 2015 году потери электрической энергии в сетях ООО «КОВРОВ-МОЛЛ» утверждены в размере 6,59%,  согласно приказа Минэнерго Российской Федерации от 30.09.2014 г. №674

По уровням напряжения  потери электроэнергии распределились следующим образом:

| Единица измерения | Всего | ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| млн.кВт*ч | 0,5487 | - | - | 0,0,5093 | 0,0394 |
| % | 6,59 | - | - | 6,12 | 12,02 |